|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Главы муниципального образования Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области от 28.12.2015г №50 (в ред. постановлений №115 от 06.12.2017г, №92 от 24.10.2018г, №10 от 23.01.2020г, №92 от 18.06.2020г, №148 от 30.12.2020г, №6 от 28.01.2021г, №34 от 26.03.2021г, №11 от 11.01.2024г) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности»

РАЗДЕЛ 1.

Паспорт

муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – Программа)

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации | этап I: 2016 – 2021 годы этап II: 2022 – 2026 годы |
| Цель муниципальной программы | - Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения. - Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | В рамках Программы региональные проекты не реализуются |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств областного бюджета и бюджета Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области (в т.ч. бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда) на соответствующий финансовый год. Общие расходы по программе – 1115200,00 рублей; в том числе: 2018-2022годы (всего) -1115200,00 рублей; 2023 году – 0 рублей; 2024 году – 0 рублей; 2025 году – 0 рублей; 2026 году – 0 рублей. |

2. Показатели муниципальной Программы

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые показатели: 1. Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч). 2. Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал). 3. Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3). 4. Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении (м3). 5. Снижение потребления воды в натуральном выражении (м3). 6. Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (т). 7.Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %. 8. Удельный объем автотранспорта стоящего на учете казенного учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %. 9. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч/м2). 10. Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (Гкал/м2). 11. Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). 12. Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). 13. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.).. |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 2.

# РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2.1. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Плановые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 1949 | 11544 | 9600 | 12660 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | - | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 4 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 5 | Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 56 | 68 | 87 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 12 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 47,28 | 46,26 | 46,26 | 46,26 |
| 14 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | - | - | - | - |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | 0 | 28,3 | 15,3 | 28,2 |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | - | - | - | - |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | - | - | - | - |
| 22 | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - | - |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | - | - | - | - |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | - | - | - | - |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | - | - | - | - |
| 26 | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | - | - | - | - |
| 27 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./ Гкал | - | - | - | - |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./ Гкал | - | - | - | - |
| 29 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/ Гкал | - | - | - | - |
| 30 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | - | - | - | - |
| 31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 32 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | - | - | - | - |
| 34 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт*ч/м2 | 0,64 | 0,53 | 0,44 | 0,32 |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 36 | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - | - | - | - |
| 37 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 38 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 39 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - | - |
| 40 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - |

2.2. ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение 2015 (базового ) года | Плановые значения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ | кВт*ч | 98091 | 96142 | 84598 | 74998 | 62338 |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объемы потребления твердого печного топлива | м3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | - | - | - | - | - |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива | л | 6455 | 6455 | 6455 | 6455 | 6455 |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 40 | 40 | 48 | 62 | 71 |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 14 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 3.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД.

Общие сведения об организации

| Полное наименование | Администрация Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основной вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Проведение энергетического обследования | Не проводилось |
| Общая площадь учреждения, м2 | 630,77 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 505,76 |
| Численность сотрудников, чел. | 56 |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, тыс.руб. | Объем финансирования учреждения составил: электроэнергия – 192 828 руб., уличное освещение – 438 296 руб., твердое печное топливо – 30 400 руб., моторное топливо – 222 161 руб. ИТОГО: 883 685 руб. |

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 5 | 5 | 100 |
| Уличное освещение | 66 | 35 | 53 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 31 774 | 192 828 | 10,95 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 66 317 | 438 296 | 22,85 |
| 3 | Твердое печное топливо | м3 | 24 | 30 400 | 6,38 |
| 4 | Моторное топливо | л | 6 455 | 222 161 | 7,21 |
| Итого | 883 685 | 47,39 |

Характеристика зданий, строений, сооружений

- Здание Администрации, д. Титовщина

| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | 133,1 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 133,1 |
| Численность сотрудников, чел. | 8 |

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Установлен прибор учета – Меркурий 230 (класс точности – 1,0).

Система внутреннего включает 14 люминесцентных светильников мощностью по 72 Вт.

Система отопления

Отопление здания осуществляется от печи, потребляющей твердое печное топливо (дрова).

В качестве местных нагревательных приборов установлены биметаллические радиаторы (4 шт.).

В здании установлено 5 оконных блоков ПВХ , 7 деревянных оконных блоков общей площадью 13,62 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения – отсутствуют.

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

На балансе Администрации находятся 24 светильника (РКУ-250 – 18 шт., ЖКУ-250 – 6 шт.) оборудованные дугоразрядными лампами мощностью по 250 Вт. Установлены фотореле в количестве 4-х штук.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 4-х штук.

Характеристика потребителей моторного топлива

Поставщиком моторного топлива является ООО «РН-Карт-Смоленск».

На балансе Администрации находится 1 единица автотранспорта         марки ВАЗ 21053 (легковой автомобиль, 2006 г.в.).

Общий пробег автотранспортом за 2015 год: не известен.

На территории находится 1 артезианская скважина с 1-ой водонапорной башней, которая находится в муниципальной собственности Администрации Титовщинского сельского поселения.

Многоквартирные дома, котельные и тепловые электростанции на территории – отсутствуют.

На территории проживают 392 человека.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 100 |
| Уличное освещение | 8 | 4 | 50 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. | Средне-взвешенныйтариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 9 300 | 59 000 | 3,20 | 6,34 (руб./кВт*ч) |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 4 900 | 37 300 | 1,69 | 7,61 (руб./кВт*ч) |
| 3 | Твердое печное топливо (дрова) | м3 | 5 | 6 500 | 1,33 | 1 300 (руб./м3) |
| 4 | Моторное топливо (АИ-92) | л | 1 266 | 41 784 | 1,41 | 33,00 (руб./л) |
| Итого | 144 584 | 7,63 | - |

Рис. 1 Структура фактических затрат на ТЭР в 2015 г.

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

- Замена люминесцентных светильников (G13 72W – 14 шт.) на светодиодные (Т8 26W).

- Замена светильников уличного освещения (24 шт.) на светодиодные (E40 80W).

- Установка приборов учета (4 шт.) и временных реле (4 шт.) для уличного освещения.

- Замена фотореле на временные реле (4 шт.) для уличного освещения.

# Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива и твердого печного топлива в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с высоким сроком окупаемости.

- Здание Администрации, д. Борода

| Общая площадь, м2 | 50 |
| --- | --- |
| Отапливаемая площадь, м2 | 50 |
| Численность сотрудников, чел. | 6 |

Администрация занимает 2 помещения в здании детского сада на основе договора о безвоздмездном пользовании и производит оплату за потребляемую электрическую энергию путем возмещения.

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Установлен общедомовой прибор учета – Меркурий 230 (класс точности – 1,0). Отдельного ввода коммерческого учета электрической энергии в помещениях Администрации не предусмотрено и нет технических условий установки прибора учета.

Система внутреннего включает 4 люминесцентных светильника мощностью по 72 Вт и 14 ламп накаливания мощностью по 60 Вт.

Система отопления

Отопление помещений Администрации осуществляется от электрического котла, установленного в здании детского сада..

В качестве местных нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы (4 шт.).

В помещениях Администрации установлено 3 деревянных оконных блока общей площадью 12 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в помещениях Администрации – отсутствуют.

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

На балансе Администрации находятся 24 светильника (РКУ-250, ЖКУ-250) оборудованные дугоразрядными лампами мощностью по 250 Вт. Установлены фотореле в количестве 5-ти штук.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 5-ти штук.

Характеристика потребителей моторного топлива

Поставщиком моторного топлива является ООО «РН-Карт-Смоленск».

На балансе Администрации находится 1 единица автотранспорта марки ВАЗ 21074 (легковой автомобиль, 2008 г.в.).

Общий пробег автотранспортом за 2015 год: 3 130 км.

Артезианские скважины, многоквартирные дома, котельные и тепловые электростанции на территории – отсутствуют.

На территории проживают 267 человек.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение | 9 | 5 | 56 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. | Средне-взвешенныйтариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 1 140 | 7 748 | 0,39 | 6,80 (руб./кВт*ч) |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 16 900 | 115 000 | 5,82 | 6,80 (руб./кВт*ч) |
| 3 | Моторное топливо (АИ-92) | л | 1 020 | 40 273 | 1,14 | 39,48 (руб./л) |
| Итого | 163 021 | 7,35 | - |

Рис. 2 Структура фактических затрат на ТЭР в 2015 г.

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

- Замена светильников уличного освещения (43 шт.) на светодиодные (E40 80W).

- Установка приборов учета (4 шт.) и временных реле (4 шт.) для уличного освещения.

- Замена фотореле на временные реле (5 шт.)для уличного освещения.

# Мероприятия по сокращению потребления электрической энергии проводить нецелесообразно в связи с тем, что в помещениях Администрации нет технической возможности установки коммерческого прибора учета электрической энергии.

# Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с высоким сроком окупаемости.

- Здание Администрации, д. Дубровка

| Общая площадь, м2 | 56 |
| --- | --- |
| Отапливаемая площадь, м2 | 56 |
| Численность сотрудников, чел. | 3 |

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Установлен прибор учета – Меркурий 230 (класс точности – 1,0).

Система внутреннего включает 10 компактных люминесцентных ламп мощностью по 15 Вт.

Система отопления

Отопление здания осуществляется от печи, потребляющей твердое печное топливо (дрова).

В качестве местных нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы (4 шт.).

В здании установлены 5 деревянных оконных блоков общей площадью 6 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения – отсутствуют.

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

На балансе Администрации находятся 42 светильника (РКУ-250, ЖКУ-250, ЖКУ-150, ЖКУ-125), оборудованные дугоразрядными лампами мощностью по 250 Вт и натриевыми лампами мощностью по 150 и 125 Вт. Установлены фотореле в количестве 5-ти штук.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 5-ти штук.

Характеристика потребителей моторного топлива

Поставщиком моторного топлива является ООО «РН-Карт-Смоленск».

На балансе Администрации находится 1 единица автотранспорта         марки ВАЗ 21053 (легковой автомобиль, 2007 г.в.).

Общий пробег автотранспортом за 2015 год: 3 450 км.

На территории находится 1 артезианская скважина с 1-ой водонапорной башней, которая находится в муниципальной собственности Администрации Титовщинского сельского поселения.

Многоквартирные дома, котельные и тепловые электростанции на территории – отсутствуют.

На территории проживают 375 человек.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 100 |
| Уличное освещение | 10 | 5 | 50 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. | Средне-взвешенныйтариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 750 | 5 146 | 0,26 | 6,86 (руб./кВт*ч) |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 11 700 | 80 000 | 4,03 | 6,84 (руб./кВт*ч) |
| 3 | Твердое печное топливо (дрова) | м3 | 10 | 12 900 | 2,66 | 1 290 (руб./м3) |
| 4 | Моторное топливо (АИ-92) | л | 1 150 | 48 909 | 1,29 | 42,53 (руб./л) |
| Итого | 146 955 | 8,24 | - |

Рис. 3 Структура фактических затрат на ТЭР в 2015 г.

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

- Замена светильников уличного освещения (42 шт.) на светодиодные (E40 80W).

- Установка приборов учета (5 шт.) и временных реле (5 шт.) для уличного освещения.

- Замена фотореле на временные реле (5 шт.)для уличного освещения.

- Замена компактных люминесцентных ламп (Е27 15W – 10 шт.) на светодиодные (Е27 7W).

# Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива и твердого печного топлива в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с высоким сроком окупаемости.

- Здание Администрации, д. Жичицы

| Общая площадь, м2 | 36 |
| --- | --- |
| Отапливаемая площадь, м2 | 32 |
| Численность сотрудников, чел. | 7 |

Администрация занимает 2 помещения в здании дома культуры на основе договора о безвоздмездном пользовании и производит оплату за потребляемую электрическую энергию путем возмещения.

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Установлен общедомовой прибор учета – Меркурий 230 (класс точности – 1,0). Отдельного ввода коммерческого учета электрической энергии в помещениях Администрации не предусмотрено и нет технических условий установки прибора учета.

Система внутреннего включает 15 компактных люминесцентных ламп мощностью по 15 Вт.

Система отопления

Отопление помещений Администрации осуществляется от электрических настенных конвекторов мощностью по 2 кВт.

В помещениях Администрации установлено 4 деревянных оконных блока.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в помещениях Администрации – отсутствуют.

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

На балансе Администрации находятся 16 светильников (РКУ-250, ЖКУ-250, ЖКУ-150) оборудованные дугоразрядными лампами мощностью по 250 Вт и натриевыми лампами мощностью по 150 Вт. Установлены фотореле в количестве 4-х штук.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 4-х штук.

Характеристика потребителей моторного топлива

Поставщиком моторного топлива является ООО «РН-Карт-Смоленск». Нет данных по потреблению моторного топлива в натуральном и стоимостном выражении за 2015 год.

На балансе Администрации находится 1 единица автотранспорта         марки ВАЗ 21053 (легковой автомобиль).

Общий пробег автотранспортом за 2015 год: не известен.

На территории находится 1 артезианская скважина с 1-ой водонапорной башней, которая находится в муниципальной собственности Администрации Титовщинского сельского поселения.

Многоквартирные дома, котельные и тепловые электростанции на территории – отсутствуют.

На территории проживают 220 человек.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение | 9 | 4 | 44 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. | Средне-взвешенныйтариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 2 400 | 16 200 | 0,83 | 6,75 (руб./кВт*ч) |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 3 400 | 21 200 | 1,17 | 6,24 (руб./кВт*ч) |
| 3 | Моторное топливо (АИ-92) | л | Нет данных |
| Итого | 37 400 | 2,00 | - |

Рис. 4 Структура фактических затрат на ТЭР в 2015 г.

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

- Замена светильников уличного освещения (16 шт.) на светодиодные (E40 80W).

- Установка приборов учета (5 шт.) и временных реле (5 шт.) для уличного освещения.

- Замена фотореле на временные реле (4 шт.)для уличного освещения.

# Мероприятия по сокращению потребления электрической энергии проводить нецелесообразно в связи с тем, что в помещениях Администрации нет технической возможности установки коммерческого прибора учета электрической энергии.

# Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с высоким сроком окупаемости.

- Здание Администрации, д. Закрутье

| Общая площадь, м2 | 50 |
| --- | --- |
| Отапливаемая площадь, м2 | 50 |
| Численность сотрудников, чел. | 7 |

Здание Администрации в д. Закрутье не находится на балансе Администрации Титовщинского сельского поселения. В настоящий момент происходит оформление документов для передачи здания на баланс Администрации Титовщинского сельского поселения.

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Установлен прибор учета – Меркурий 230 (класс точности – 1,0).

Система внутреннего включает 3 лампы накаливания мощностью по 95 Вт.

Система отопления

Отопление здания осуществляется от электрического нагревателя мощностью 2 кВт, который включается в особо холодное время года.

В здании установлены 2 деревянных оконных блока общей площадью 6 м2 и 1 оконный блок ПВХ площадью 3 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения – отсутствуют.

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

На балансе Администрации находятся 26 светильников (ЖКУ-250), оборудованные дугоразрядными лампами мощностью по 250 Вт. Установлены фотореле в количестве 4-х штук.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 4-х штук.

Характеристика потребителей моторного топлива

Поставщиком моторного топлива является ООО «РН-Карт-Смоленск». Нет данных по потреблению моторного топлива в натуральном и стоимостном выражении за 2015 год.

На балансе Администрации находится 1 единица автотранспорта         марки ВАЗ 21053 (легковой автомобиль).

Общий пробег автотранспортом за 2015 год: не известен.

На территории находятся 2 артезианские скважины с 2-мя водонапорными башнями, которые находятся в муниципальной собственности Администрации Титовщинского сельского поселения.

Многоквартирные дома, котельные и тепловые электростанции на территории – отсутствуют.

На территории проживают 187 человек.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 100 |
| Уличное освещение | 8 | 4 | 50 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. | Средне-взвешенныйтариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 800 | 5 300 | 0,28 | 6,63 (руб./кВт*ч) |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 4 100 | 26 600 | 1,41 | 6,49 (руб./кВт*ч) |
| 3 | Моторное топливо (АИ-92) | л | Нет данных |
| Итого | 31 900 | 1,69 | - |

Рис. 5 Структура фактических затрат на ТЭР в 2015 г.

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

- Замена светильников уличного освещения (26 шт.) на светодиодные (E40 80W).

- Установка приборов учета (4 шт.) и временных реле (4 шт.) для уличного освещения.

- Замена фотореле на временные реле (4 шт.)для уличного освещения.

- Замена ламп накаливания (Е27 95W – 3 шт.) на светодиодные (Е27 11W).

# Мероприятия по сокращению потребления электрической энергии в системе отопления проводить нецелесообразно в связи в малым временем работы электрического нагревателя в течении года и, как следствие, мероприятия по тепловой защите зданий будут иметь высокий срок окупаемости.

# Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с высоким сроком окупаемости.

- Здание Администрации, д. Центральная Усадьба

| Общая площадь, м2 | 88,67 |
| --- | --- |
| Отапливаемая площадь, м2 | 62,66 |
| Численность сотрудников, чел. | 8 |

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Установлен прибор учета – Меркурий 230 (класс точности – 1,0).

Система внутреннего включает 10 ламп накаливания мощностью по 60 Вт.

Система отопления

Отопление здания осуществляется от печи, потребляющей твердое печное топливо (дрова).

В здании установлены 10 деревянных оконных блоков общей площадью 10,4 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения – отсутствуют.

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

На балансе Администрации находятся 44 светильника (РКУ-250, ЖКУ-250, РКУ-125), оборудованные дугоразрядными лампами мощностью по 250 Вт и натриевыми лампами мощностью по 125 Вт. Установлены фотореле в количестве 7-ми штук.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 7-ми штук.

Характеристика потребителей моторного топлива

Поставщиком моторного топлива является ООО «РН-Карт-Смоленск».

На балансе Администрации находится 1 единица автотранспорта марки ВАЗ 2105 (легковой автомобиль, 2007 г.в.).

Общий пробег автотранспортом за 2015 год: 14 000 км.

На территории находятся 3 артезианские скважины с 3-мя водонапорными башнями, которые находятся в муниципальной собственности Администрации Титовщинского сельского поселения.

Многоквартирные дома, котельные и тепловые электростанции на территории – отсутствуют.

На территории проживают 333 человека.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 100 |
| Уличное освещение | 8 | 7 | 88 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. | Средне-взвешенныйтариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 1 400 | 4 800 | 0,48 | 3,43 (руб./кВт*ч) |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 12 800 | 81 200 | 4,41 | 6,34 (руб./кВт*ч) |
| 3 | Твердое печное топливо (дрова) | м3 | 9 | 11 000 | 3,10 | 1 222 (руб./м3) |
| 4 | Моторное топливо (АИ-92) | л | 1 232 | 36 960 | 1,38 | 30,00 (руб./л) |
| Итого | 133 960 | 9,37 | - |

Рис. 6 Структура фактических затрат на ТЭР в 2015 г.

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

- Замена светильников уличного освещения (44 шт.) на светодиодные (E40 80W).

- Установка приборов учета (1 шт.) и временных реле (1 шт.) для уличного освещения.

- Замена фотореле на временные реле (7 шт.)для уличного освещения.

- Замена ламп накаливания (Е27 60W – 10 шт.) на светодиодные (Е27 7W).

# Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива и твердого печного топлива в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с высоким сроком окупаемости.

- Здание Администрации, д. Полуяново

| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | 81 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 56 |
| Численность сотрудников, чел. | 9 |

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Установлен прибор учета – Меркурий 230 (класс точности – 1,0).

Система внутреннего включает 22 лампы накаливания мощностью по 60 Вт.

Система отопления

Отопление здания осуществляется от печи, потребляющей твердое печное топливо (дрова). Нет данных по потреблению твердого печного топлива в натуральном и стоимостном выражении за 2015 год, т.к. закупка дров производилась за счет внебюджетных средств.

В здании установлены 9 деревянных оконных блоков общей площадью 10,9 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения – отсутствуют.

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

На балансе Администрации находятся 35 светильников (ЖКУ), оборудованные дугоразрядными лампами мощностью по 250 Вт. Установлены фотореле в количестве 3-х штук.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 3-х штук.

Характеристика потребителей моторного топлива

Поставщиком моторного топлива является ООО «РН-Карт-Смоленск».

На балансе Администрации находится 1 единица автотранспорта         марки ВАЗ 21214 (легковой автомобиль).

Общий пробег автотранспортом за 2015 год: 5 621 км.

Артезианские скважины, многоквартирные дома, котельные и тепловые электростанции на территории – отсутствуют.

На территории проживают 154 человека.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 100 |
| Уличное освещение | 6 | 3 | 50 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. | Средне-взвешенныйтариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 407 | 2 691 | 0,14 | 6,61 (руб./кВт*ч) |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 8 017 | 48 396 | 2,76 | 6,04 (руб./кВт*ч) |
| 3 | Твердое печное топливо (дрова) | м3 | Нет данных |
| 4 | Моторное топливо (АИ-92) | л | 787 | 24 903 | 0,88 | 31,64 (руб./л) |
| Итого | 75 990 | 3,78 | - |

Рис. 7 Структура фактических затрат на ТЭР в 2015 г.

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

- Замена светильников уличного освещения (35 шт.) на светодиодные (E40 80W).

- Установка приборов учета (3 шт.) и временных реле (3 шт.) для уличного освещения.

- Замена фотореле на временные реле (3 шт.)для уличного освещения.

- Замена ламп накаливания (Е27 60W – 22 шт.) на светодиодные (Е27 7W).

# Мероприятия по сокращению потребления твердого печного топлива проводить нецелесообразно в связи с отсутствием данных по потреблению дров в натуральном и стоимостном выражении и, как следствие, мероприятия по тепловой защите зданий будут иметь высокий срок окупаемости.

# Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с высоким сроком окупаемости.

- Здание Администрации, д. Шапы

| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | 136 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 66 |
| Численность сотрудников, чел. | 8 |

Администрация занимает 2 помещения в здании дома культуры на основе договора о безвоздмездном пользовании и производит оплату за потребляемую электрическую энергию путем возмещения.

Система электроснабжения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Установлен общедомовой прибор учета – Меркурий 230 (класс точности – 1,0). Отдельного ввода коммерческого учета электрической энергии в помещениях Администрации не предусмотрено и нет технических условий установки прибора учета.

Система внутреннего включает 10 ламп накаливания мощностью по 60 Вт.

Система отопления

Отопление помещений Администрации осуществляется от электрического котла, установленного в здании дома культуры.

В качестве местных нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы (6 шт.).

В помещениях Администрации установлено 7 деревянных оконных блока общей площадью 13,62 м2.

Система водоснабжения

Централизованная система холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в помещениях Администрации – отсутствуют.

Характеристика уличного освещения

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт».

На балансе Администрации находятся 20 светильников (РКУ-250 – 11 шт., ЖКУ-250 – 4 шт., ЖКУ-150 – 5 шт.) оборудованные дугоразрядными лампами мощностью по 250 Вт и натриевыми лампами мощностью по 150 Вт. Установлены фотореле в количестве 3-х штук.

Учет потребления электроэнергии уличным освещением ведется по приборам учета электрической энергии в количестве 3-х штук.

Характеристика потребителей моторного топлива

Поставщиком моторного топлива является ООО «РН-Карт-Смоленск». Нет данных по потреблению дизельного топлива в натуральном и стоимостном выражении за 2015 год.

На балансе Администрации находятся 2 единицы автотранспорта         марки ВАЗ 21074 (легковой автомобиль, 2008 г.в.), МТЗ-82 (трактор, 2012 г.в.).

Общий пробег автотранспортом за 2015 год: 10 356 км.

Артезианские скважины, многоквартирные дома, котельные и тепловые электростанции на территории – отсутствуют.

На территории проживают 254 человека.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение | 8 | 3 | 38 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2015 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. | Средне-взвешенныйтариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 15 577 | 93 943 | 5,37 | 6,03 (руб./кВт*ч) |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 4 500 | 28 600 | 1,55 | 6,36 (руб./кВт*ч) |
| 3 | Моторное топливо |
|  | АИ-92 | л | 1 000 | 29 332 | 1,12 | 29,33(руб./л) |
|  | Дизтопливо | л | Нет данных |
| Итого | 151 875 | 8,04 | - |

Рис. 8 Структура фактических затрат на ТЭР в 2015 г.

Предлагаемые мероприятия в области энергосбережения:

- Замена светильников уличного освещения (20 шт.) на светодиодные (E40 80W).

- Установка приборов учета (5 шт.) и временных реле (5 шт.) для уличного освещения.

- Замена фотореле на временные реле (3 шт.)для уличного освещения.

# Мероприятия по сокращению потребления электрической энергии проводить нецелесообразно в связи с тем, что в помещениях Администрации нет технической возможности установки коммерческого прибора учета электрической энергии.

# Мероприятия по сокращению потребления моторного топлива в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить нецелесообразно в связи с высоким сроком окупаемости.

# РАЗДЕЛ 4.

# Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 4.1. Основные направления энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

## 4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

## 4.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

## 4.1.3. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.

## 4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

## Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные | кВт*ч | Бюджетные средства | 218 | 4388 | 25,3 |
| 2 | Установка приборов учета и временных реле для уличного освещения | кВт*ч | Бюджетные средства | 732 | 4861,5 | 32,19 |
| 3 | Замена фотореле на временные реле для уличного освещения | кВт*ч | Бюджетные средства | 109,7 | 3628,1 | 24,26 |
| 4 | Замена люминесцентных светильников на светодиодные | кВт*ч | Бюджетные средства | 42 | 1288 | 8,12 |
| 5 | Замена компактных люминесцентных ламп на светодиодные | кВт*ч | Бюджетные средства | 3 | 160 | 1,10 |
| 6 | Замена ламп накаливания на светодиодные | кВт*ч | Бюджетные средства | 10,5 | 1145 | 5,04». |

Причина перехода на энергосберегающую светодиодную продукцию. Качество светодиодного освещения обеспечивает необходимую светоотдачу и благоприятный спектр излучения, превосходит по сроку службы лампу накаливания в 8-25 раз и снижают энергопотребление при равной мощности лучей в 6-10 раз, имеют высокую защиту от перепадов напряжения. Окупаемость светодиодных ламп при установке их в систему освещения и в настольные лампы будет максимальной при комбинированном использовании последних с потолочными светильниками по зонам освещения. Замена всех ламп накаливания в осветительной системе по мере их выработки позволит экономить расходы на электроэнергию в большем проценте.

Светодиодные лампы не содержат ртути и могут обеспечить экономическую выгоду с меньшими затратами на техническое обслуживание и большей эффективностью. Преимуществом этих ламп может быть и их длительный срок эксплуатации. Галогенные и люминесцентные лампы могут работать до 25000 часов, тогда как LED поднимают этот показатель на качественно новый уровень - до 100 000 часов. Срок службы ламп обладает существенным преимуществом для производителей, поскольку любые работы по обслуживанию, эксплуатации, замене креплений требуют денег. И, фактически, светодиодные лампы требуют одной трети энергии традиционных методов освещения.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 13. производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приборы учета используемых энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию.

Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.

В наше время стало популярным экономить электроэнергию, используя реле времени для освещения на предприятиях, в организациях, в подъездах жилых домов. Как показывает опыт, автоматическое управление включением и выключением лампочек позволяет сэкономить значительные средства, не приходиться понапрасну освещать пустые помещения, срок службы ламп увеличивается. Конечно, не только в магазинах, больницах, и офисах можно таким образом сэкономить электрическую энергию. Установка реле времени для уличного освещения поможет сократить время работы фонарей и других осветительных приборов на улицах. Сейчас, при постоянном повышении цен на электричество, такая экономия очень полезна и актуальна. С помощью таймера можно выставлять время на которое включается и выключается свет. Данный способ экономии электроэнергии чаще всего используется, для того чтобы исключить человеческий фактор при вкл./выкл. света.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Источ-ники финансирования | Исполнитель | Сроки реализа-ции | Объем финансирования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 20242 год | 2025 год | 2026 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»» |
| 1 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные | местный бюджет | Администрация Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смоленской области | 2024-2026гг | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка приборов учета и временных реле для уличного освещения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена фотореле на временные реле для уличного освещения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена люминесцентных светильников на светодиодные |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена компактных люминесцентных ламп на светодиодные |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена ламп накаливания на светодиодные |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сокращению объемов электрической энергии, -используемой при переданне (транспортировке) воды |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сокращение потерь воды при ее передаче |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 5.

# СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с  Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируются отчеты о реализации Программы.